ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

เรื่อง	สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที่  1   ตำบลดุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา    จังหวัดนครศรีธรรมราช

****************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที่  1   ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยวิธีการสอบราคา  มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 22 เมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า 42 เมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานดังต่อไปนี้

1.  รายละเอียดทั่วไป

1.1  พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน  เป็นพื้นสนามที่ใช้สำหรับการเล่นกีฬาฟุตซอลและกีฬา

กลางแจ้งประเภทอื่นได้  เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน  ตลอดจนฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาฟุตซอล

ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1.2  ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิคของบริษัทผู้ผลิตมาพร้อมกับใบเสนอ

ราคา

1.3  พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์  ประกอบด้วยรายการดังนี้

1.3.1  แผ่นพื้นสนามฟุตซอลขนาด  กว้าง  22 x 42  เมตร

1.3.2  เสาประตูฟุตซอล  1  คู่

1.3.3  ตาข่ายสำหรับประตูฟุตซอล  1  คู่

1.3.4  ป้ายบอกคะแนน  1  ป้าย

1.3.5  อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาวล์  1  ฟุต

2.  รายละเอียดทางเทคนิค

พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  มีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้

2.1  พื้นสนามฟุตซอลกลางแจ้ง

2.1.1  พื้นสนามผลิตจากโพลีพร็อพไพลีน โคโพลิเมอร์ (Polypropylene Co-polymer)

2.1.2  แผ่นพื้นสนามกว้าง 250 มม. x ยาว 250 มม. (± 1 มม.) มีความหนาไม่น้อยกว่า

12 มม. ต่อกันเป็นสนามโดยมีขนาดความกว้าง 22 เมตร x ความยาว 42 เมตร

ประกอบ กันเป็น 1 สนาม สามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้

2.1.3  แผ่นพื้นสนามฟุตซอลต้องไม่ให้เกิดการขัดสี , ขูดขีดต่อผิวหนัง อันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

2.1.4  แผ่นพื้นสนามฟุตซอลต้องได้รับการรับรองจากกรมพลศึกษา

2.2/ เสาประตูฟุตซอล

-2-

2.2  เสาประตูฟุตซอล

2.2.1  เสาประตูมาตรฐานการแข่งขัน ผลิตจากเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2.75 นิ้ว x

2.75 นิ้ว  โครงเสาด้านหลังใช้เหล็กกลมขนาด 1.2 นิ้ว

2.2.2  เสาประตูต้องมีระยะห่างกัน 3 เมตร ส่วนล่างของคานสูงจากพื้น 2 เมตร พร้อมตาข่าย

ไนล่อนสำหรับกีฬาฟุตซอล

  - ป้ายบอกคะแนน

2.3.1  ป้ายบอกคะแนนอเนกประสงค์ ใช้ได้กับกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ

2.3.2  มีป้ายสำหรับบอกตัวเลขสำหรับทีมแข่งขัน 2 ทีม โดยมีตัวเลขบอกคะแนน 2 หลัก

2.3.3  มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร x ยาว 2.40 เมตร ความสูงจากพื้นไม่น้อย

กว่า 2.0 เมตร

2.3.4  มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

2.4  อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาวล์

2.4.1  ผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

2.4.2  มีกล่องควบคุมวงจร และกระดิ่งให้สัญญาณ

2.4.3  มีแผ่นแสดงตัวเลขเวลา 20-1 แบบไม่ใช้ไฟฟ้า และแผ่นป้ายลูกศร แสดงการขอเวลานอก

2.4.4  มีกล่องไฟฟาวล์ 2 กล่อง แสดงเวลาฟาวล์รวม ขนาดกว้าง 10 x 10 ซม. สูง 50 ซม.

โดยประมาณ

3.  รายละเอียดอื่นๆ

3.1  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แสดงหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของสินค้าเพื่อยืนยัน

ประสิทธิภาพของสินค้าและการบริการหลังการขาย

3.2  ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งและสาธิตวิธีติดตั้งให้กับบุคลากรของสถานศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3.3  มีคู่มือการใช้งาน 1 ชุด

3.4  รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนด

ราคากลาง    1,989,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐%    ของราคากลางและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ  ที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจในสัญญาเดียวกัน

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3/3. ไม่เป็นผู้ได้รับ.......

-3-

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน ๒๕๕๕ โดยในวันที่ 23 สิงหาคม  ถึงวันที่  5  กันยายน  ๒๕๕๕  ยื่น  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ส่วนในวันที่  6  กันยายน  ๒๕๕๕   ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   อำเภอถ้ำพรรณรา    ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันศุกร์ที่  7  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ในราคาชุดละ                                9,000.-  บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)   ตั้งแต่วันที่  23 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน ๒๕๕๕  ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocrement.go.th , www.Nakhonlocal.go.th ,  www.abtdusit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข      ๐-๗๕๔๗-๐๗๒๓  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่   23    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายไพเราะ    บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต