# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

# เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเคลื่อนย้ายและก่อสร้างฐานรากระบบประปาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 3)

*****************************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการเคลื่อนย้ายและก่อสร้างฐานรากและอุปกรณ์ระบบประปา บ้านฉนวนจันทร์  หมู่ที่  2  ตำบลดุสิต  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยก่อสร้างฐานรากหอถังเก็บน้ำสำหรับรองรับหอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบทรงแซมเปญ  ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า  20 ลบ.ม.  พร้อมเคลื่อนย้ายถังประปาและติดตั้งประสานระบบ  จำนวน  1  แห่ง  ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็กแบบไม่ตอกเข็ม  จำนวน  1  แห่ง  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำใต้น้ำ  (Submersble Pume)  ขนาดสูบน้ำไม่น้อยกว่า 3.40 ลบ.ม./ชม.  ที่แรงส่ง 60 ม.  ขนาด  3  แรงม้า  พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด  และติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติ  และวางท่อจ่ายน้ำแบบ  PVC  แข็งปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาประสานสำหรับเป็นท่อน้ำดื่ม  ชั้นคุณภาพ  8.5  มอก.  17-2532  ขนาด Ø 3  นิ้ว  ความยาวท่อไม่น้อยกว่า  412  เมตร  หรือจำนวนท่อไม่น้อยกว่า  103  ท่อน , ขนาด Ø 2  นิ้ว  ความยาวท่อไม่น้อยกว่า  976  เมตร  หรือจำนวนท่อไม่น้อยกว่า  244  ท่อน , ขนาด Ø 1 ½  นิ้ว  ความยาวไม่น้อยกว่า  548  เมตร  หรือจำนวนท่อไม่น้อยกว่า  137  ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตกำหนด)  ราคากลาง  316,000.- บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง  หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตารมราคากลางนั้น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ  และคำนวณราคากลาง  จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้  โดยขอดูรายละเอียดราคากลางได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  50%  ของราคากลางแต่ละโครงการและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น ๆ  ที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานนะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ในสัญญาเดียวกัน

4.  หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ฯ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 ระหว่างเวลา 13.00 น. -14.00  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  หากไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับสถานที่เพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา    ตั้งแต่วันที่  15  -  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2554    ในวันและเวลาราชการ โดยวันที่  15 - 28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2554   ให้ยื่นซอง สอบราคาได้ที่งานพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต และในวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2554  ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา  09.00 น   ถึงเวลา 12.00  น.  และ  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2554   ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแต่เวลา  10.00  น.   เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคาโครงการ ราคาชุดละ 1,500.-  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ระหว่างวันที่  15 – 28  กันยายน  2554  ในวันและเวลาราชการ  ระหว่าง เวลา  08.30  น  ถึงเวลา  16.30  น.  ให้ซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7547-0723

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2554

(นายไพเราะ    บุญทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต